НАРЕДБА № 2

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

(променена с:

Решение № 50/26.03.1996 г., Прот. № 8 – Чл. 1, ал. 3 и Чл. 2)

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящата наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8 и чл. 9 от Закона за противопожарната охрана в Република България. Регламентира задълженията на всички физически и юридически лица по осигуряването на противопожарната охрана в поверените им и стопанисвани обекти в съответствие със Закона за противопожарната охрана и други нормативни актове, произтичащи от него.

/2/ Наредбата е задължителна за всички физически и юридически лица, живеещи трайно или временно пребиваващи на територията на Община Свищов, които са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари.

/3/ Служителите от Районна станция за противопожарна охрана, упълномощени от Кмета на Общината, могат да извършат проверки по тази Наредба в нежилищни обекти, по време на работа на същите, а в жилищни помещения на граждани – само от 8.00 ч. до 22.00 ч., в присъствие на собственика, при достоверни данни за нарушаване на Наредбата.

ІІ С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ

З А Д Ъ Л Ж А В А Т  С Е:

Чл. 2. /1/ Физическите и юридическите лица при извършване на ново строителство, разширения, реконструкция и разкриване на нови дейности, да представят скица и проект за проверка и контрол пред Районна служба за противопожарна охрана – Свищов. Същите, след изпълнение на проекта за пускане на обекта в експлоатация, следва да изискат разрешение от РСПО – Свищов.

/2/ Физическите и юридически лица при даване помещения под наем или аредна да уведомяват предварително РСПО – Свищов.

отговорни за противопожарна безопасност на обекти, отдавани под наем или аренда са физически и юридически лица, наематели и наемодатели.

/3/ Ръководителите на фирми, учреждения, организации и дружества да изготвят противопожарни наредби и инструкции със специфични противопожарни правила за пожаро- и взривоопасни производства, сгради, складове, машини и съоръжения. Същите да се довеждат до знанието на длъжностните лица и гражданите за изпълнение.

/4/ Ръководителите на предприятия, учреждения, фирми и граждани, които извършват или отговарят за изпълнението на огневи работи, вземат необходимите мерки за пожаробезопасна работа, съгласно Наредба № 15 (ДВ, бр. 95/04.12.1981 г.)

/5/ Ръководителите на предприятия, учреждения и фирми определят ежегодно със заповед отговорници за пожаробезопасна експлоатация и поддържане в техническа изправност на отоплителните инсталации и електронагревателни уреди.

/6/ Ръководителите на предприятия, организации, фирми и гражданите да организират и почистват от горими отпадъци пространствата около сградите, съоръженията, фуражните площадки и други обекти, като ги изнасят на пожаробезопасни места.

/7/ Ръководителите на обекти при провеждане на мероприятия с масово събиране на хора, извършват проверка на всички помещения, евакуационни пътища и изходи, като вземат мерки за безопасна евакуация на хората и пожарната безопасност на сградите и помещенията.

Чл. 3. Газовите печки и бутилки с горим газ да се монтират на 0,8 метра от отоплителни инсталации и уреди, горими материали и др., с изключение на стандартните електрически и газови уреди.

Чл. 4. Лесничейството да определи и обозначава местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности – обекти за масово посещаване на излетници, автотуристи и други граждани. На тези места да се поставят указателни табели за спазване на противопожарните правила в горите и оборудват противопожарни табла или депа.

Чл. 5. Организаторите на театрални, циркови, вариететни и други постановки, карнавални увеселителни и други прояви, при които се използват пиротехнически средства, източници на огън, леснозапалителни течности или други пожароопасни материали или действия, да получат разрешение от Районната служба за противопожарна охрана. Същото се отнася и до гастролиращите в общината състави.

Чл. 6. Всеки гражданин при възникнал пожар:

а) незабавно да съобщи в Районната служба за противопожарна охрана: тел. 160, а за селата 9-160;

б) да спре или предприеме действия за спиране на работещи машини, агрегати и да изключи ел. ток в горящата сграда (обект);

в) да окаже помощ на застрашени хора и животни;

г) да оказва съдействие и да изпълнява разпорежданията на противопожарните органи.

З А Б Р А Н Я В А  С Е:

Чл. 7. Паленето на огън на открито в несъобразена близост до производствени и жилищни сгради, навеси, складове, селскостопански постройки, складирани тревни фуражи, посеви и горски масиви.

При засушаване на времето или наличие на вятър, паленето на огън в полето и на други пожароопасни места.

Чл. 8. използването на нестандартни и неизправни нагреватели и отоплителни уреди.

Чл. 9. /1/ Използването на осветителни уреди с открит пламък (свещи, факли, петролни или спиртни лампи) и пушенето на цигари в сгради и помещения за масово събиране на хора, селскостопански сгради, складове, магазини и други пожароопасни и взривоопасни обекти.

/2/ Където е разрешено пушенето, обектите следва да са оборудвани с негорими пепелници и съдове за изхвърляне на угарките.

Чл. 10. /1/ Съхраняването на горива и леснозапалими течности в общите помещения, стълбища, коридори, тавани, сутерени и тераси.

/2/ Съхраняването в собствените помещения на гражданите горими течности (нафта) над 500 л. и леснозапалими течности над 20 л. в неметални съдове.

Чл. 11. Оставянето без наблюдение на работещи електро- и газонагревателни и отоплителни уреди.

Чл. 12. Едновременната работа на печка с твърдо гориво и газ в едно помещение. При работа с печка на твърдо гориво, бутилката с газ да се изнася.

Чл. 13. Нарушаването на нормативните изисквания за разстоянията за складирането на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркирането на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

Чл. 14. Складирането в коридорите на сградите и стълбищата на материали и оборудване, както и да се затваря и закриват мебели и други предмети евакуационните изходи, люкове, балкони, лоджии, вътрешни пожарни кранове и ел. табла.

Чл. 15. изменение на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработване на съответна документация, утвърдена по установения  ред. Премахване на предвидените в проектите врати, коридори, предверия, холове и вестибюли.

Чл. 16. Експлоатация на неизправно технологично или друго оборудване, което може да доведе до пожари и експлозии.

Чл. 17. Изливането на леснозапалими и горими течности в канализацията.

Чл. 18. Превозването и товаро-разтоварните работи на взриво- и пожароопасни вещества и материали в необезопасени и необозначени превозни средства и разтоварища. Зареждането, транспортирането и съхранението на леснозапалими течности в пластмасови съдове.

ІІІ За осигуряване на успешно пожарогасене

Чл. 19. Ръководителите на учреждения, организации и фирми да оборудват обектите си с необходимите уреди и средства за пожарогасене.

Чл. 20. Ръководителите на учебни, културни и медицински заведения, на фирми, организации и заведения за масово събиране на хора, да разработят планове за евакуация. Периодично, но не по-малко от два пъти в годината плановете да се проиграват по график, съгласуван с Районната служба за противопожарна охрана.

Чл. 21. Забранявам спирането и паркирането на моторни превозни средства до пожарни хидравни, по тесни улици и пред изходите на заведения за масово събиране на хора, когато с това се препятства преминаването на противопожарни автомобили и работата на противопожарната охрана.

Чл. 22. Всички фирми, организации и служби, които извършват ремонтни дейности, свързани с временно или постоянно затваряне или намаляване проходимостта на улици, временно или постоянно прекъсване на ел. захранване и телефонната мрежа, предварително да уведомят за продължителността на тази си дейност Районната служба за противопожарна охрана – гр. Свищов.

Чл. 23. Всички държавни, общински и частни фирми, дружества, служби и граждани на територията на Община Свищов са длъжни да оказват помощ с техника и хора при поискване на Районна служба за противопожарна охрана – Свищов за гасене на пожари и ликвидиране на стихийни бедствия и производствени аварии.

Чл. 24. Извършващите ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, неизправности в пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, незабавно да уведомят Районната служба за противопожарна охрана и вземат компенсиращи мерки за осигуряване на пожарна безопасност в обекта.

Чл. 25. ЕООД “Водоснабдяване и канализации” Свищов да осигурява поддържането на противопожарните хидранти на територията на общината – отремонтиране, обозначаване и зазимяване.

Чл. 26. Председателите на домсъветите на високите жилищни сгради (над 10 етажа) да организират поддържането в изправност на противопожарните уреди и съоръжения.

ІV НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Нарушителите на настоящата наредба се наказват съгласно чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА.

Чл. 28. Нарушенията се констатират с актове, съставени от лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 29. Наказателните постановления се издават, съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА.

Чл. 30. Административно-наказателното производство по тази наредба се осъществява по реда на ЗАНН.

V ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени въпроси по тази Наредба за осъществяване на различни производствени и други дейности се прилагат изискванията на съответните нормативни актове по противопожарна охрана.

§ 2. При констатиране на несъответствие между състоянието на обектите и изискванията по тази наредба и други нормативни актове по противопожарна охрана, съгласувано с Районната служба за противопожарна охрана могат да се осъществяват допълнителни мероприятия за осигуряване на противопожарна безопасност.

§ 3. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на началника на Районна служба за противопожарна охрана – Свищов.

§ 4. Наредбата може да бъде променяна с решение на Общинския съвет – Свищов.

§ 5. Настоящата наредба е приета на заседание на Общинския съвет – Свищов и влиза в сила три дни след публикуването й във в. “Дунавско дело”.